Załącznik Nr 2

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

| ZAKRES ROBÓT | J.M | ILOŚĆ | Cena zł netto | Cena zł brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STOŁÓWKA |  |  |  |  |
| malowanie sufitu – kasetony typu „Amstrąg” wraz konstrukcją - gruntowanie podłoża, - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi i olejnymi | m2 | 173 |  |  |
| malowanie ścian, wykonanie powłoki zabezpieczającej- farbą bezbarwną na wysokości 1 m - zeskrobanie i zmycie starej farby, - szpachlowanie nierówności - gruntowanie podłoża (Uni-Grunt) -dwukrotne malowanie farbami akrylowymi emulsja | m2 | 220 |  |  |
| -demontaż osłony drewnianej grzejnika -wykonanie osłony grzejnika z blachy ozdobnej malowanej proszkowo | mb | 21 |  |  |
| malowanie grzejników - dwukrotne malowanie farbami olejnymi | m2 | 21 |  |  |
| -demontaż strych pochwytów. -montaż pochwytów nowych z rury stalowej malowanej proszkowo | mb | 65 |  |  |
| KUCHNIA WRAZ Z ZAPLECZEM |  |  |  |  |
| - kuchnia właściwa z przygotowalnią, zmywalnia naczyń, wydawalnia, magazyn dobowy, pokój socjalny, biuro żywienia i magazyniera, WC personelu, korytarze, klatka schodowa, magazyn artykułów spożywczych sufit emulsja ściany olejna, pomieszczenie dezynfekcji jaj, magazyn jaj (w całości olejna) , pomieszczenie zlewek(w całości olejna), korytarz obok biura oraz pok. socjalny lamperia olejna. |  |  |  |  |
| malowanie ścian i sufitu - zeskrobanie i zmycie starej farby, - gruntowanie podłoża (Uni-Grunt) - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi - zeskrobanie starej farby - szpachlowanie nierówności - gruntowanie - dwukrotne malowanie farbami olejnymi. | m2 m2 | 461 129 |  |  |
| wymiana starych drzwi na nowe metalowe (między zmywalnią a wydawalnią) o wym.1,00 x 2,10 | szt | 2 |  |  |
| malowanie drzwi i futryn farbami olejnymi | szt | 7 |  |  |
| malowanie dwóch szybów wind (kuchnia + I piętro + II piętro ) farbami olejnymi | m2 | 12 |  |  |

| MAGAZYNY - PIWNICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - szatnia pracowników + WC + natrysk, - magazyn ziemniaków - magazyn warzyw, - magazyn szaf chłodniczych - malowanie korytarza (lamperia olejna), - pomieszczenie gospodarcze kuchni, - pomieszczenie składowania porcelany, - obieralnia warzyw, - pomieszczenie składowania środków czystości, - pomieszczenie opakowań |  |  |  |  |
| - malowanie ścian i sufitu - zeskrobanie i zmycie starej farby, - szpachlowanie nierówności - gruntowanie podłoża (Uni-Grunt) - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi lamperii w korytarzu olejnymi - zeskrobanie starej farby - szpachlowanie nierówności - gruntowanie - dwukrotne malowanie farbami olejnymi. | m2 m2 | 379 61 |  |  |
| - malowanie windy towarowej 100 kg - farbami olejnymi | m2 | 6 |  |  |
| - malowanie drzwi i futryn farbami olejnymi | szt | 13 |  |  |
| KAPLICA |  |  |  |  |
| drapanie ścian i wykonanie gładzi gipsowych z malowaniem 2 krotnym | m2 | 91 |  |  |
| malowanie grzejników - dwukrotne malowanie farbami olejnymi | m2 | 6 |  |  |
| - cyklinowanie - 3 krotne – lakierownie bezbarwnym lakierem do drewna | m2 | 30 |  |  |
| montaż lamp ( materiał inwestora) | szt | 6 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |

…………………………………………………….

(data i podpis wykonawcy)